## Planilha1
Item | Descrição | Quantidade | Mercadoria
1 | Lanceta picadora esterilizada, em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, com tampa protetora e de fácil remoção. Caixa c/ 200 Unidades | 100 | LANCETA - USO MEDICO
2 | Lanceta de pulsão capilar digital, tamanho 28G | 70000 | LANCETA - USO MEDICO
3 | Medidor de Glicose completo intervalo de medição: 10-600 mg/dl, tempo de medição: aproximadamente 26 seg, volume de sangue: 4 ul, memória: 480 resultados com data e hora, e médias de 7,14 e 30 dias, visor LCD, desligamento automático, funcionamento com bateria de lítio CR2032 ou DL2032. O aparelho deverá vir acompanhado de : 1 monitor, 1 caixa com 10 tiras, 10 lancetas, 1 caneta lancetadora, 1 bateria, manual de instruções em português e 1 estojo. Aparelho Accu-chek ACTIVE | 60 | GLICOSE
4 | Pilha p/ Aparelho de glicemia capilar Active. | 100 | PILHA RECARREGAVEL
5 | Tira reagente para aparelho de glicemia Accu-chek ACTIVE . Caixa com 50 unidades | 8000 | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA
6 | Medidor de Glicose completo intervalo de medição: Faixa de medição entre 20 a 500mg/dl, volume de sangue mínimo de 0,6 µL , através de amperometria ou biosensor. Leitura do resultado em 20 segundos.O aparelho deverá vir acompanhado de : 1 monitor, 1 caixa com 10 tiras, 10 lancetas, 1 caneta lancetadora, 1 bateria, manual de instruções em português e 1 estojo. Aparelho FreeStyle Optium H Abbott. | 60 | GLICOSE
7 | Tira reagente para aparelho de glicemia free Style Optium H. Caixa com 100 unidades. | 2000 | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA
8 | Tira reagente para aparelho de glicemia G-TECH. Caixa com 50 unidades | 5000 | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA
9 | Método de ensaio: GOD(Enzima glicose oxidase) Faixa de resultados: 10~600 mg/dL(0,6 ~ 33,3 mmol/L )Calibração: Equivalente ao plasma Tempo do teste: 5 segundos Volume de sangue do teste: 0,9 microlitro Amostra: Sangue total capilar fresco Unidade: mg/dL ou mmol/L Display: LCD Memória: 500 resultados Funções: Alerta de Hipoglicemia[60 a 80 mg/dL (3,3 a 4,4 mmol/L), a cada 10mg/dL] Medidor de glicose de pré-refeição e pós-refeição Alarme pós-refeição Configuração de alarme (até 4 vezes) Média: Três tipos de médias específicas em 7, 14 e 30 dias (normal, pré-refeição,pós-refeição) Desligamento automático Controles: 3 BotõesTamanho: 47 x 95 x 17,5 (mm) Peso: 47,5g (Com Bateria) Fonte de energia: Bateria 3V tipo 2032 Temperatura de uso: 10°C - 45°C(50°F - 113°F) Umidade: 15 % - 90% Hematócrito: 20 - 70% Temperatura de transporte e armazenagem: 20°C a 60°C (4°F a 140°F) Umidade (transporte e armazenagem):15 % a 95%. Aparelho G-tech. | 60 | ENZIMA